附件：

| 咸 宁 职 业 教 育（集团）学 校 现场考查食材配送企业场地检查表格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：______________________________________ 检查日期：_______________ |  |  |  |  |
| 检查大类 | 检查项目 | 检查标准要求 | 检查结果 | 整改备注 |
| 一、产权与选址（一票否决项） | 1.用地性质 | 场地为工业/仓储/商业用地，严禁民房、住宅、违建、农用地、临时搭建 |  |  |
|  | 2.产权资料 | 自有场地提供不动产权证；租赁场地提供≥2年租赁合同+房东产权证明（肉蛋禽鱼类、冻品类、蔬菜干调类面积不小于500平方米） |  |  |
|  | 3.周边环境 | 周边环境洁净，距离垃圾站、污水厂、化工厂、养殖场、等污染源≥25米，无粉尘、异味 |  |  |
|  | 4.冷库设备 | 是否配备冷库设备，配置符合规定要求。 |  |  |
| 二、建筑基础硬件 | 1.地面 | 地面墙面硬化、防滑、耐磨、无缝隙，易清洁消毒，无破损、积水 |  |  |
|  | 2.门窗 | 门窗密闭完好，配备防蝇纱窗、防尘门帘、60cm以上挡鼠板 |  |  |
|  | 3.排水系统 | 排水畅通，配备水封地漏，排水沟加盖、防逆流，无油污堆积、异味 |  |  |
|  | 4.通风照明 | 作业区机械通风+自然通风，照明充足，灯具防爆防潮 |  |  |
| 三、功能分区（物理隔离） | 1.收货查验区 | 独立区域，划分待检区、不合格品隔离区，标识清晰 |  |  |
|  | 2.常温仓储区 | 独立分区，用于存放粮油、干货、调料，货物可离地离墙存放 |  |  |
|  | 3.冷藏库区（0-8℃） | 独立冷库，用于果蔬、鲜品存放，温区划分清晰（蔬菜干调类） |  |  |
|  | 4.冷冻库区（≤-18℃） | 独立冷库，用于冻肉、水产存放，与冷藏库严格分离（肉蛋禽鱼类、冻品类） |  |  |
|  | 5.分拣加工区 | 蔬菜、肉类、水产分拣操作台独立分开，无混操作业 |  |  |
|  | 6.集货发货区 | 带雨棚装卸月台，独立待装区域，与其他区域无交叉 |  |  |
|  | 7.辅助功能区 | 独立更衣室、洗手消毒区、卫生间、工具存放间，布局合理 |  |  |
| 四、冷链仓储设施 | 1.冷库设备 | 冷藏、冷冻库制冷正常，温度实时显示、可自动记录 |  |  |
|  | 2.供电保障 | 配备备用电源/发电机，防止断电导致食材变质 |  |  |
|  | 3.仓储货架 | 货物全部上架，离地≥10cm、离墙≥5cm，无落地堆放 |  |  |
|  | 4.冷链车配送 | 是否配备专用冷链车，提供自有证明或租赁协议。（肉蛋禽鱼类、冻品类、蔬菜干调类） |  |  |
| 五、清洗消毒与三防 | 1.洗手消毒 | 配备非手动洗手池、洗手液、消毒用品、干手设施 |  |  |
|  | 2.工器具消毒 | 清洗池荤素分离，配备专用消毒设备/容器 |  |  |
|  | 3.三防设施 | 灭蝇灯、粘鼠板摆放规范，定期消杀，记录完整 |  |  |
|  | 4.垃圾处理 | 密闭式垃圾桶，垃圾分类存放，垃圾日产日清 |  |  |
| 六、人员及管理制度 | 1.人员配备 | 人员配备合理，专人专岗，提供员工名册，社保证明 |  |  |
|  | 2.健康证 | 人员须有健康证，且必须在有效期内 |  |  |
|  | 3.管理制度 | 有必备的各项管理制度 |  |  |
|  | 4.工作流程 | 相关区域内有详细的工作操作流程上墙 |  |  |
| 七、消防环保安全 | 1.消防设施 | 灭火器、消防栓、应急照明齐全有效，消防通道畅通无堵塞 |  |  |
|  | 2.环保要求 | 污水达标排放，无乱排乱放，周边无卫生死角 |  |  |
|  | 3.安全管理 | 线路规整防水，消毒液等危化品单独上锁存放 |  |  |
| 八、附加核查项 | 1.快检室 | 有独立快检区域，配备基础快检设备（农残等） |  |  |
|  | 2.留样设施 | 有专用食品留样冰箱，符合留样规范 |  |  |
|  | 3.区域标识 | 各功能区标识醒目、分类清晰，无混用情况 |  |  |
| 备注：第一大项为基本项，一项不达要求一票否决；第二大项至第七大项为常规项，七小项以上不达标一票否决。 |  |  |  |  |
| 检查人员签字： |  |  |  |  |